| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (котельная) |
| --- |
| Заказчик (Полное название организации) |  |
| Расположение котельной (полный адрес) |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| e-mail: |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |
| Включить в технико-коммерческое предложение |  |
| Проект | (да/нет) |  |
| Схемы в объеме, достаточном для проведения монтажных работ | (да/нет) |  |
| Поставка оборудования и материалов | (да/нет) |  |
| Монтаж | (да/нет) |  |
| Шефмонтаж (при выполнении монтажных работ силами Заказчика) | (да/нет) |  |
| Пуско-наладка | (да/нет) |  |
|  |  | размерность | величина |
| Вид строительства |  |
| Новое строительство |  | (да/нет) |  |
| Реконструкция |  | (да/нет) |  |
| Тип котельной (по теплоносителю котлового контура) |  |
| Водогрейная |  | (да/нет) |  |
| Паровая |  | (да/нет) |  |
| Термомасляная |  | (да/нет) |  |
| Тип котельной (по исполнению) |  |
| Здание котельной возводится на объекте | (да/нет) |  |
| Блок-модульная (транспортабельная заводской готовности) | (да/нет) |  |
| Рамная (транспортабельная, блоками заводской готовности) | (да/нет) |  |
| Крышная котельная | (да/нет) |  |
| Встроенная котельная (в существующем помещении Заказчика) | (да/нет) |  |
| длина существующего помещения | м |  |
| ширина существующего помещения | м |  |
| высота существующего помещения | м |  |
| Тепловая мощность котельной (общая), (для справки:1Гкал=1163кВт) | Гкал/ч |  |
| В том числе по потребителям: |  |
| Система отопления (наличие нагрузки) | (да/нет) |  |
| Тепловая мощность (мax) (пиковая) | Гкал/ч (кВт) |  |
| Открытый водоразбор | (да/нет) |  |
| Требуется разделение потребителей и котельной теплообменниками | (да/нет) |  |
| Объем подпитки системы отопления (мax) | м3/ч |  |
| Тпр (температура в прямом трубопроводе) | °С |  |
| Тобр (температура в обратном трубопроводе) | °С |  |
| Рпр (давление в прямом трубопроводе) | атм |  |
| Робр (давление в обратном трубопроводе) | атм |  |
| Тепловая сеть сильно изношена , кородирована | (да/нет) |  |
| Система вентиляции (заполняется отдельно от Отопления только в случае выделенных теплотрасс вентиляции с отличным от отопления графиком теплоснабжения) | (да/нет) |  |
| Тепловая мощность (мax) | Гкал/ч (кВт) |  |
| Открытый водоразбор | (да/нет) |  |
| Требуется разделение потребителей и котельной теплообменниками | (да/нет) |  |
| Объем подпитки системы вентиляции (мax) | м3/ч |  |
| Тпр (температура в прямом трубопроводе) | °С |  |
| Тобр (температура в обратном трубопроводе) | °С |  |
| Рпр (давление в прямом трубопроводе) | атм |  |
| Робр (давление в обратном трубопроводе) | атм |  |
| Тепловая сеть сильно изношена , кородирована | (да/нет) |  |
| Система ГВС (наличие нагрузки) | (да/нет) |  |
| Тепловая мощность (мax) | Гкал/ч (кВт) |  |
| наличие трубопровода рециркуляции | 1/0 |  |
| Тпр (температура в прямом трубопроводе) | °С |  |
| Тобр (температура в обратном трубопроводе) | °С |  |
| Рпр (необходимое давление в прямом трубопроводе системы ГВС) | атм |  |
| Робр (минимальное давление в обратном трубопроводе системы рециркуляции) | атм |  |
| Тепловая сеть сильно изношена , кородирована | (да/нет) |  |
| Пароснабжение (наличие нагрузки) | (да/нет) |  |
| Паропроизводительность (мах) | т/ч |  |
| Давление пара | атм |  |
| Возврат конденсата | % |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |
| Наличие холодного водопровода (качество воды требуется по ГОСТ "вода питьевая") | (да/нет) |  |
| Исходное давление водопроводной воды (мin) | атм |  |
| Исходное давление водопроводной воды (мах) | атм |  |
| Температура холодной водопроводной воды в зимний период | °С |  |
| Температура холодной водопроводной воды в летний период | °С |  |
| Высота наибольшего из теплоснабжаемых зданий | м |  |
| Диспетчеризация (необходимость) | (да/нет) |  |
| БДС (блок дистанционной сигнализации, передача дискретных сигналов) | (да/нет) |  |
| По заданию Заказчика | (да/нет) |  |
| Наличие обслуживающего персонала в котельной (круглосуточно) | (да/нет) |  |
| Наличие персонала на объекте (круглосуточно) | (да/нет) |  |
| ХВП теплоносителя контура потребителей (необходимость)(да/нет) | (да/нет) |  |
| ХВП Умягчение (необходимость) | (да/нет) |  |
| ХВП Дозирование реагента (необходимость) | (да/нет) |  |
| ХВП Обезжелезивание (необходимость) | (да/нет) |  |
| ХВП Деаэрация (необходимость) | (да/нет) |  |
| Топливо |  |
| Природный газ | (да/нет) |  |
| Давление газа на вводе в котельную | атм |  |
| Используется как основное | (да/нет) |  |
| Используется как аварийное (резервное) | (да/нет) |  |
| Дизельное топливо | (да/нет) |  |
| Включить в объем поставки топливохранилище | м3 |  |
| Используется как основное | (да/нет) |  |
| Используется как аварийное (резервное) | (да/нет) |  |
| Мазут | (да/нет) |  |
| Включить в объем поставки топливохранилище | м3 |  |
| Используется как основное | (да/нет) |  |
| Используется как аварийное (резервное) | (да/нет) |  |
| Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) | (да/нет) |  |
| Включить в объем поставки топливохранилище | м3 |  |
| Включить в объем поставки испарительно-редукционный блок | атм |  |
| Используется как основное | (да/нет) |  |
| Используется как аварийное (резервное) | (да/нет) |  |
| Щепа, опилки, пеллеты, торф | (да/нет) |  |
| Размер фракции (мах) | мм |  |
| Влажность | % |  |
| Включить в объем поставки топливохранилище | (да/нет) |  |
| Используется как основное | (да/нет) |  |
| Используется как аварийное (резервное) | (да/нет) |  |
| Электроэнергия | (да/нет) |  |
| Рабочее напряжение котла | кВ |  |
| Используется как основное | (да/нет) |  |
| Используется как аварийное (резервное) | (да/нет) |  |
| Дымовая труба (включить в объем поставки) | (да/нет) |  |
| Высота дымовой трубы (при отсутствии данных - высота до конька наибольшего здания в радиусе 100м ) | м |  |
| Световая сигнализация (необходимость) | (да/нет) |  |
| Самонесущая, в обечайке (колонного типа) от каждого котла своя труба в общей обечайке | (да/нет) |  |
| Самонесущая, на ферме | (да/нет) |  |
| Крепление к стене существубщего здания | (да/нет) |  |
| Дополнительные опции |  |
| Аварийный дизельгенератор | (да/нет) |  |
| Топливохранилище | (да/нет) |  |
| графы, необходимые для заполнения, помечены цветом - |  |
| Подпись (с расшифровкой): |  |